**广西城镇供水行业“企业管理先进单位”评选基本项评分表**

申报单位： 级别：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **评分项（满分）** | **评分标准** | **自评分** | **专家评分** | **备注** |
| 一、水质检测频率（38分） | 1.水源水（12分） | 每月1次，1分/次 |  |  |  |
| 2.出厂水（14分） | 每月1次，全分析每年2次，1分/次 |  |  |  |
| 3.管网末梢水（12分） | 每月1次，1分/次 |  |  |  |
| 1. 流量、水质在线监测仪表安装   （7分） | 1.出厂水流量计（2分） | 运行正常行2分，无数据显示不得分 |  |  |  |
| 2.出厂水pH计、浑浊计、余氯计（3分） | 运行正常1分/项，不正常或无数据显示不得分 |  |  |  |
| 3.沉淀池（澄清池）、过滤池出水浑浊计（2分） | 运行正常1分/项，不正常不得分 |  |  |  |
| 三、混凝剂、消毒剂计量安装（4分） | 1.混凝剂计量泵（2分） | 提供一套即可，得2分 |  |  |  |
| 2.消毒剂计量装置（2分） | 提供一套即可，得2分 |  |  |  |
| 四、管网管理  （16分） | 1.管网电脑总平面、分块平面图（4分） | 总平面1份，分块平面图3份，1分/份 |  |  |  |
| 2.管网档案管理（9分） | 1分/份 |  |  |  |
| 1. 管网在线测压安装   （3分） | 正常 |  |  |  |
| 五、供水服务  （9分） | 1.开通供水服务热线专号（1分） | 有效证明1分 |  |  |  |
| 1. 服务大厅：公示栏、报装流程、收费标准、饮水机   （4分） | 1分/项 |  |  |  |
| 3.水质公示（4分） | 每季度公示一次，1分/次 |  |  |  |
| 六、制度建设  （9分） | 安全生产、岗位责任、管网巡检、交接班、设备维修、水质检测 、设备巡检，管道抢修、门卫值班共9项（9分） | 1分/项 |  |  |  |
| 七、应急预案和应急队伍建设  （11分） | 1.公司（厂）一级应急预案（2分） | 未经主管部门备案项得1分 |  |  |  |
| 1. 分项应急预案共8项   （8分） | 1分/项 |  |  |  |
| 3.应急队伍进度（1分） | 机构及队员名单  （1分） |  |  |  |
| 八、资产利润率  （6分） | 净资产利润率（6分） | 1%得1分，最高得6分 |  |  |  |
| 总分： | | | | | |
| 专家签名： | | | | | |
| 日期： 年 月 日 | | | | | |

说明：评分项目、评分标准按照《广西城镇供水行业“企业管理先进单位”参评条件及评分标准》执行。